停車場資訊概況說明書

目錄

埤子頭停車場	2

文恩停車場	5

金鼎停車場	8

本和停車場	10

英德街停車場	13

沱江停車場	15

廣昌停車場	17

前峰停車場	19

華泰停車場	21

瑞興停車場	23

| 場名 (地號) | 埤子頭停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 左營區左營大路6巷81號對面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名、誤導或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 46格 | 計時收費 | 每30分鐘20元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 □已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 埤北里、埤東里、埤西里 |  |  |  | 23張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(1槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 請廠商將紅色(A區)(興隆段597-32及620地號，面積約139平方公尺)一併納入規劃，得整場重新規劃格位配置，且格位數不得低於現況格位數，並於場域邊界設置路緣石，廠商應在確保人車安全前提下，排列整齊並予以加固。該區廠商應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃(以平整及安全為規畫原則)；停車資訊所載格位數為現況格位數。倘重新配置後之權利金調整，依停車場登記證所載格位資訊，配合調整計算。 - 擴增紅色A區 (含退縮地)請廠商移除廢棄燈座、鐵圍籬及其他等廢棄物。 - 本場本府文化局設有臨時性排水設施(如圖)，倘廠商有施工需求請注意相關管線避免損壞，若排水系統有所牴觸及損壞時，請通知本府文化局辦理改遷及查處。 - 綠色B區非借用範圍係為本府文化局古蹟觀覽通道，廠商不得劃設格位，並應配合加畫黃網線，避免車輛占用，阻塞通行。 - 本場現行里民優惠月票為1,200元，應物價調整與營運成本平衡，廠商至少營運6個月，始得調整訂價上限為1,500元，至少再營運24個月，始得調整上限為1,800元；請廠商妥善處理及對外回應里民優惠月票調整疑義，倘因得標廠商無法妥適處理與對外說明，致產生抗爭或損及市府形象，機關保有調降回原先里民優惠月票定價之權力，得標廠商應依機關指示辦理，不得異議；機關亦不賠償或補償得標廠商損失或折減權利金。 - 本場設有1槍受「高雄市政府交通局委託經營停車場充電樁設置補助作業要點」之充電設備，以留設於原址移交接續營運業者營運為原則；該充電設備營運合作或租用之權利義務或買售等方式，由原營運業者及接續營運業者雙方協議之。如雙方無法合意時，雙方應依機關指示辦理。 - 本場廠商應依契約規定期限內劃設1格孕婦及育有六歲以下兒童者停車位及設立其牌面，並遵守孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法及相關規定，且契約期間屆滿(或終止)時，廠商同意無償將本設施(備)由機關接管使用。 - 廠商倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B區 A區 臨時性排水設施圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 文恩停車場 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 左營區文恩路124巷3號前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 |  | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 |  | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 132格 |  | 計時收費 | 每30分鐘30元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | A區：80 B區：47 C區：108 | 格 | 計 收費 | 免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 福山里、福榮里 |  |  |  |  | 50張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(3槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 本場配置圖僅為示意圖格位數及配置以現況為主。 - B區機車停車區(位於重孝路32巷)出入口為私人用地，現況私人地主以實體器具阻隔通行，倘後續廠商評估有作為進出使用之需求，由廠商洽私人地主租用(菜公段一小段340-1地號)，相關費用由廠商負擔。 - 本場部分土地原為土溝填平處遇雨容易積水，積水較為嚴重處如圖所示(紅色區塊)，廠商應規劃方案改善積水之情形，並進行鋪面整修，以平整、壓實、安全及美觀為原則且須注意排水順暢，履約期間遇有凹陷積水，應負責維修及改善。 - A區機車停車區與小型車區無實體阻隔，亦出現機車與汽車於場內產生動線交織，而存在行車安全疑慮，請廠商以實體阻隔將汽、機車動線區隔。 - 本場綠點處有一大坑洞，為安全考量請廠商於該處周邊設置相關實體阻隔。 - 本場設有1槍受「高雄市政府交通局委託經營停車場充電樁設置補助作業要點」之充電設備，以留設於原址移交接續營運業者營運為原則；該充電設備營運合作或租用之權利義務或買售等方式，由原營運業者及接續營運業者雙方協議之。如雙方無法合意時，雙方應依機關指示辦理。 - 廠商倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 金鼎停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 三民區金山路&金山路18巷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名、誤導或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 36格 | 計次收費 | □每30分鐘15元為上限。 每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 元 |  |  |  |  |  |  | 張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(2槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人；另因本場格位數少，爰無特別載記里民優惠月票票價與販售張數，但廠商仍應主動訂定票價，以為周延。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 本場內廁所及其旁建物，廠商應遵守下列規定： - 場內4間廁所由財政部國有財產署南區分署(以下簡稱國產署)維護管理，廠商應維持廁所之出入暢通，不得影響對於國產署廁所之管理及使用。 - 國產署及其標租廠商因整修廁所或本場旁建物時，廠商應協助配合。倘致廠商營收收入減少，廠商不得請求機關任何補償(賠償)且不得要求減少權利金。 - 廠商倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 本和停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 三民區鼎勇街與鼎文街口旁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名、誤導或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 162格 | 計時收費 | 每30分鐘15元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 三民區本和里 |  |  |  | 79張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(8槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 ABCDE區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 本場現行里民優惠月票為1,500元，應物價調整與營運成本平衡，廠商至少營運12個月，始得調整訂價上限為1,800元；請廠商妥善處理及對外回應里民優惠月票調整疑義，倘因得標廠商無法妥適處理與對外說明，致產生抗爭或損及市府形象，機關保有調降回原先里民優惠月票定價之權力，得標廠商應依機關指示辦理，不得異議；機關亦不賠償或補償得標廠商損失或折減權利金。 - 現況場內部分路面因地質鬆軟造成土壤流失致嚴重凹陷(A、B、C) 及部分鋪面凹凸不平(D、E)，請廠商提出規畫方案並進行A、B、C區路面凹陷修補；另廠商應重新整修D、E區鋪面，以平整、壓實、安全及美觀為原則且須注意排水順暢，契約期間內廠商應隨時檢視並負責維護保養及無償修繕，本項修繕作業請廠商於履約日起30日內完成。 - 廠商倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C B A E D |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 英德街停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 前鎮區和平二路與英德街口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 85格 | 計時收費 | 每30分鐘20元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 25格 | 計 收費 | 免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 前鎮區竹中里 |  |  |  | 42張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(4槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 近英德街側人行通道與退縮人行道出入口處有部分高低落差，為考量行人通行安全，請廠商進行局部修繕整平，並於營運日起30日內完成。 - 得標人倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 沱江停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 前鎮區管仲路&沱江街口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 78格 | 計時收費 | 每30分鐘15元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | 免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 前鎮區民權里、良和里 |  |  |  | 38張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(4槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 得標人倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 廣昌停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 楠梓區右昌忠義9巷&廣昌街113巷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 42格 | 計時收費 | 每30分鐘15元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 廣昌里 |  |  |  | 27張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(2槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 紅線A處俟高雄濱海聯外道路(新台17線)完工移除施工圍籬後，請廠商設置高度50~100公分之實體阻隔，並預留符合規定寬度之無障礙通道。 - 得標人倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 前峰停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 鼓山區內惟路&銘傳路口旁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 68格 | 計時收費 | 每30分鐘15元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 鼓山區前峰里 |  |  |  | 35張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(4槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 本場現行里民優惠月票為1,500元，應物價調整與營運成本平衡，廠商至少營運6個月，始得調整訂價上限為1,800元；請廠商妥善處理及對外回應里民優惠月票調整疑義，倘因得標廠商無法妥適處理與對外說明，致產生抗爭或損及市府形象，機關保有調降回原先里民優惠月票定價之權力，得標廠商應依機關指示辦理，不得異議；機關亦不賠償或補償得標廠商損失或折減權利金。 - 得標人倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 華泰停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 鼓山區華泰路&華泰路211巷路口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 32格 | 計時收費 | 平日：每30分鐘15元為上限。 週五~週日及國定假日：每30分鐘20元為上限。 □每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,800元 |  |  | 鼓山區裕興里、華豐里、裕豐里 |  |  |  | 15張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(2槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 得標人倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 場名 (地號) | 瑞興停車場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 鳳山區瑞光路&瑞光街 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地 歸屬 | □自有管用土地。 臨時借用土地；得標人應配合機關借用期限辦理停車場登記證更新作業與其他規定事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電錶 | 現場已裝設電錶。 □電表申辦中，若不及於得標人履約前完成，由得標人協助代辦。 □現場無電錶，由得標人自行申辦裝設。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車 資訊 | □ | 素 地 | - 本場屬素地，投標人應自行規劃興建停車場後營運；格位配置及收費方式由投標人自行規劃，並應符合法規及契約規範。 - 得標人辦理停車場命名前應先與機關商定後再進行相關事宜。減少重名或名稱不得宜之情形發生。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 場 | 類型 |  | 格位數 | 計費方式 | 計費費率 |  |
|  |  |  | 大型 汽車 |  | 格 | 計 收費 | □每30分鐘 元為上限。 □每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 小型 汽車 |  | 236格 | 計次收費 | □每30分鐘15元為上限。 每次30元為上限。 |  |
|  |  |  | 普通 機車 |  | 格 | 計 收費 | □免費停車。 □每30分鐘 元為上限。 □每日每次 元為上限。 |  |
|  |  |  | 格位、計費及費率以現場告示為準；機關保有依業務需求調整之權力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □本場屬立體停車場(地□上 層□下 層)；得標人應投保公共意外責任險（含附險）及商業火災險（含附險，每年總保額至少新臺幣 萬元）。如保險公司估算之建物價值不足前揭規定者，得標人應依保險公司估算之建物價值投保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已設有身心障礙專用停車位。 已設有孕婦及育有六歲以下兒童專用格位。 |  |  |  |  |  |
| 里民優惠月票 | 訂價上限 |  |  | 優惠里別 |  |  |  | 販售數量 |
|  | 1,500元 |  |  | 海光里、中正里 |  |  |  | 33張 |
| 營運 整備 | 應設車辨系統；應設收費系統；應設計數系統；應設監視系統。 應設充電功率規格可達7kW(含)以上之電動汽車充電樁(5槍)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場域 整修 | 整修鋪面：□全場域 □ 停車區 □人行空間。 設置車檔：□停車格 □停車場四周。 □設置照明設施（雙臂式燈組至少 盞）。 補充：投標人應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 補充 說明 | - 相關收費及月票販售、服務整備細項規定及其他應遵守事宜，煩請投標人詳閱「收費營運及場務管理規範」。 - 除契約規定本場之優惠月票外，廠商應另訂定月票原價金額、一般優惠月票金額，以適用不同身分之購票申請人。 - 退縮(人行道)空間亦屬停車場範圍；其餘設施依現場點交紀錄為主。 - 本場配置圖僅為示意圖格位數及配置以現況為主。 - 本場近瑞興路側(紅線處)常有攤販於停車場內違規占用從事擺攤情況，請廠商規畫設置高度1.5 公尺，且其透空率須達 70% 以上之實體圍籬(需有圍籬)，並於履約日起3個月內完成。 - 為避免攤商於停車場退縮人行道上擺攤，廠商應於瑞興路側退縮人行道與側溝間劃設綠底白字之標線型人行道。 - 近瑞光街出入口處鋪面凹凸不平及部分鋪面遇雨積水，廠商應自行勘查評估，倘部分鋪面有不平整及須修繕之情形，並說明自主整修規劃（以平整及安全為規劃原則）。 - 本場現行里民優惠月票為1,000元，應物價調整與營運成本平衡，廠商至少營運6個月，始得調整訂價上限為1,250元；倘已調整為計時收費至少營運24個月，因物價、勞工薪資或其他外在環境因素影響，而評估有調整里民優惠月票票價之必要時，得檢具相關說明與佐證向機關申請調整至上限1,500元。請廠商妥善處理及對外回應里民優惠月票調整疑義，倘因得標廠商無法妥適處理與對外說明，致產生抗爭或損及市府形象，機關保有調降回原先里民優惠月票定價之權力，得標廠商應依機關指示辦理，不得異議；機關亦不賠償或補償得標廠商損失或折減權利金。 - 場域邊界及各植栽花圃之路緣石，廠商應在確保人車安全前提下，排列整齊並予以加固，如有缺漏者，應予補足。 - 綠框處原設置有電燈現已移除，請廠商塗銷該處白色斜線，倘後續鋪面出現凹陷廠商需負維護管理修繕之責。 - 本場設有5槍受「高雄市政府交通局委託經營停車場充電樁設置補助作業要點」之充電設備，以留設於原址移交接續營運業者營運為原則；該充電設備營運合作或租用之權利義務或買售等方式，由原營運業者及接續營運業者雙方協議之。如雙方無法合意時，雙方應依機關指示辦理。 - 得標人倘因裝設自動收費或其他設備所需，有涉停車格位配置、格位變動，經相關主管機關核准為準，並應無條件提供調整後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)予機關知悉及使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置示意圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |